上海市奉贤区

50万元以上医疗设备申请表

(含可行性论证报告）

设备项目名称：＿

申请科室： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

申请人：    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

申请时间：   2021年12月＿＿＿＿＿＿＿

| 申请科室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用部门经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备名称 |  |  |  | X射线计算机体层摄影设备 |  |  |  |  |  |  | 是否计量器具 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | uCT 530+ |  |  |  |  |  |  | 申购数量 |  |  |  | 壹套 |  |  |  |  |
| 估计价格（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌（至少3个） |  |  |  |  |  | 联影 |  |  |  | GE |  |  |  | 西门子 |  |  |  |  |  |
| 经费来源 |  |  |  | □财政 □科研 □租赁 □捐赠 □医院自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.申购理由、主要用途（学科发展、业务增长、科研需要、抢救、质控、设备更新等，阐述意义和必要性） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购理由：随着目前医院的快速发展以及人们对于健康的重视度，我院计划购置一台CT。目前二级医院及三级医院CT扫描排队时间长，患者无法得到及时的检查，我院购买CT可助力患者的分流。CT扫描速度快，可以大大缩短扫描病人的时间，为胸、腹部及外伤病人得到高质量的快速CT检查、诊断提供了可靠保证。投入后可降低患者检查排队的情况发生：CT检查速度快，每天能为更多患者进行CT检查，减少患者预约等候时间，极大方便了患者就医。 主要用途： 1、可承担健康体检工作。尤其肺部疾患，对于健康人群肺部疾病的早期筛查和肺部小结节诊断科研课题的开展及肺栓塞、肺心病等疑难疾病的早期诊断、早期治疗起重要作用。 2、可开展常规门急诊临床平扫、增强。对组织、结构或病变进行观察、定位评估，提高临床科室诊断水平。 3. 可拓宽业务范围，开展高端体检业务，比如低剂量肺癌筛查等。 4、短时间内完成病人检查，减少呼吸运动造成的图像伪影。CT扫描速度快，可以大大缩短扫描病人的时间，为胸、腹部及外伤病人得到高质量的快速CT检查、诊断提供了可靠保证。 5、多期项扫描，由于扫描速度的提高，CT可以对一些脏器行增强的多期项检查，这对于肝、胰腺、肾脏、垂体肿瘤以及肺动脉、门静脉等病变的CT诊断具有十分重要的作用。 6、高分辨率成像，CT的扫描层厚薄，使图像空间分辨率得到了极大的提高。这对于肺的间质病变、支气管扩张、听小骨鼓室异常、内耳骨性异常、面神经管异常、颅底细小骨折、股骨头无菌坏死、腕骨、足骨隐匿性骨折的CT诊断具有十分重要的作用。 7.三维重建，基于CT图像的高分辨率，运用容积再现（VR）或表面重建（SSD）对高密度或低密度器官进行三维立方体结构的重建。重建出的图像更加细腻逼真、任意方向旋转，空间关系更加准确，还可模拟手术刀任意切割。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.相关辅助配套设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 品牌型号 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.所申请设备的技术发展前景，在临床、科研中的作用。 科研作用: 40排CT通过搭载70千伏低剂量技术，可以用更低的辐射剂量完成CT的扫描。 临床作用： CT可在短时间内完成病人检查，减少呼吸运动造成的图像伪影。40排CT扫描速度快，可以大大缩短扫描病人的时间，为胸、腹部及外伤病人得到高质量的快速CT检查、诊断提供了可靠保证。 CT可进行多期项扫描，由于扫描速度的提高，可以对一些脏器行增强的多期项检查，这对于肝、胰腺、肾脏、垂体肿瘤以及肺动脉、门静脉等病变的CT诊断具有十分重要的作用。 可进行高分辨率成像，40排CT的扫描层厚薄，使图像空间分辨率得到了极大的提高。这对于肺的间质病变、支气管扩张、听小骨鼓室异常、内耳骨性异常、面神经管异常、颅底细小骨折、股骨头无菌坏死、腕骨、足骨隐匿性骨折的CT诊断具有十分重要的作用。 可进行三维重建，基于40排CT图像的高分辨率，运用容积再现（VR）或表面重建（SSD）对高密度或低密度器官进行三维立方体结构的重建。重建出的图像更加细腻逼真、任意方向旋转，空间关系更加准确，还可模拟手术刀任意切割。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.本部门是否有同类设备，其功能和使用率情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备编码 |  |  | 品牌规格 |  |  |  | 购置日期 |  |  |  | 目前状态 |  |  |  |  | 使用情况 （年人次或年收益） |  |  |  |
| 5.安装场所及环境条件情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装在门诊.环境满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.拟操作人员资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 学历学位 |  |  | 职称 |  |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  | 大型医用设备上岗合格证 |  |  |  |  |  | 现工作岗位 |  |
| 7.使用效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）预计经济效益： 该设备收费标准：预计年收入：170元×100人×260天=442万 - 收费编码： 210300001a_项目名称 X 线计算机体层(CT)平扫 收费价格170元/次 □医保□自费 ②收费编码： __________项目名称 ____ ______收费价格 □医保□自费 ③收费编码： __________项目名称 ____ ______收费价格 □医保□自费 ④收费编码： __________项目名称 ____ ______收费价格 □医保□自费 该设备年度使用人次（保守估计）：_______________，该设备项目年度总收入 ______________，年维修、消耗品费用预计 ，扣除成本预计收回 成本年限_______年 2、预计社会效益： 降低患者检查排队的情况发生： CT检查速度快，每天能为更多患者进行CT检查，减少患者预约等候时间，极大方便了患者就医。 提升医院整体地位：医院的发展离不开先进医疗设备，医院的整体地位的提升除了精湛诊疗技术、优质服务和高水平科研教学能力外，同样离不开先进医疗设备这个基础。 考虑到所购置的新设备应具备一定的前瞻性，在短期内需保持领先，以保证设备的长效先进性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请 科室 意见 | 科室负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医保 部门 审核 | 医保负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务 部门 审核 | 财务负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 管理 委员 会 论证 意见 | 论证小结： 设备管理委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院部 意见 | 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |