华东医院

50万元及以上医学装备

可行性论证报告

申 请 科 室   放射科

科室负责人    张军

设 备 名 称   磁共振成像系统

预 计 单 价   1700       万元

申 请 数 量   1套

申 请 总 额   1700        万元

类型：   ☑新增      □更新

申 请 日 期    2026  年 4 月 2 日

| 第一部分：基本情况分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室学科和队伍建设情况： 放射科为复旦大学硕士学位、博士学位授予点，是沪上最早开展磁共振成像检查的医疗单位之一。目前拥有3.0T磁共振成像设备6台，1.5T磁共振成像设备1台，同时拥有最先进的影像数据后处理平台。数十年来，科室为来自长三角地区为主的全国病患以及国际客籍病患提供了优质高效的诊疗服务，同时还长期承担了中央干部保健工作，享誉同行。 磁共振室为国家继续医学教育基地和住院医师规范化培训基地，具有丰厚的师资力量和教学经验。现有医务人员23名，医生组14人，技术组6人，护理组3人，其中博士5人，硕士5人。科室现有博士生导师1名，硕士生导师3名，主任医师2名，副主任医师5名，副主任技师2名，上海市司法鉴定专家1名。 科室科研实力突出，先后承担国家“863”计划、“十一五”国家科技支撑计划子项目、国家自然科学基金等多项国家级、省部级科研课题，研究聚焦神经精准影像、肿瘤分子影像、心脑血管功能成像、老年病智能诊断等前沿方向。近年累计发表SCI 收录论文数十篇，多项研究成果在欧洲放射学年会（ECR）等国际顶级学术会议交流推广，部分成果实现临床转化应用。 近年来，科室除开展全身各系统常规MRI检查外，还积极拓展新技术及新业务，如：颅神经高清成像（如：三叉神经MRTA成像）、头颈动脉血管壁成像（黑血成像）、全脑不打药灌注ASL成像、内耳膜迷路钆剂增强成像、脑功能成像（波谱代谢成像MRS、磁敏感加权成像SWI、脑白质纤维束DTI成像等）、脑脊液漏MRI评估、心脏MRI（形态、功能、灌注、延迟）评估、磁共振小肠成像、肝脏脂肪定量成像、肝脏铁沉积定量成像、颈丛/腰骶丛神经成像、下肢血管（静脉/动脉）不打药成像、肾动脉不打药成像、颞颌关节动态成像、腹部自由呼吸DCE MRI定量成像等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员组成（人） |  |  |  |  |  |  |  | 上年度科室业务 |  |  |  |  |  | 上年度科室运营 |  |  |  |
| 医/技总人数 | 人员梯队组成 |  |  |  |  |  |  | 实际开放床位数 | 年度床位使用率 |  | 年门诊(诊察)人次 |  | 年住院(诊察)人次 | 医疗业务收入（万元） | 其中 |  |  |
|  | 高级职称以上 |  | 中级职称 |  | 硕士以上 |  | 本科及其他 |  |  |  |  |  |  |  | 药占比 | 可收费卫生材料占比 | 检查治疗占比 |
| 上年度在研课题（个） |  |  |  |  |  |  |  | 上年度发表文章（篇） |  |  |  |  |  | 承担申康中心临床三年行动计划情况 |  |  |  |
| 课题总数 |  | 其中 |  |  |  |  |  | 总数 |  | 其中 |  |  |  | 是否承担 |  | 承担项目名称 |  |
|  |  | 国家级 |  | 局级以上 |  | 院级 |  |  |  | SCI |  | 统计源 |  |  |  |  |  |

| 第二部分：设备的用途和作用 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品基本信息（提供医疗器械注册证扫描件） | 设备名称 （与注册证一致） | 磁共振成像系统 |
|  | 注册证号 | 国械注准20253061996 |
|  | 国产创新医疗设备 | ☐是 ☑否 |
| 推荐品牌型号（≥3家） （若市均唯一、唯二品牌，需要填写理由） | 1.联影 uMR Astra ，2、西门子 MAGNETOM Vida， 3、GE SIGNA Hero |  |
| 申购理由陈述： 我科为复旦大学硕士、博士学位授予点，是沪上最早开展磁共振成像检查的医疗单位之一，同时为国家继续医学教育基地、住院医师规范化培训基地。长期以来，我科始终坚守公立医院公益属性，全面承担长三角地区为主的全国病患诊疗、国际客籍病患医疗服务及中央干部保健核心工作，在医教研协同发展领域形成了深厚积淀与行业影响力。 我院新建科教综合楼为上海市重点医疗新基建项目，是我院 “十五五” 高质量发展的核心载体，项目建成后将打造集高端临床诊疗、前沿医学科研、高层次医学人才培养、高水平干部保健服务于一体的现代化医学综合体，放射科磁共振检查单元是该综合楼核心医技配套板块，直接决定综合楼医教研核心功能的落地成效。为保障科教综合楼新基建项目顺利投用、完善配套功能布局、匹配项目高端定位，经科室充分论证、结合项目建设要求，现申请为科教综合楼购置高性能3.0T磁共振设备1台，具体申购理由如下： 一、背景及现状 （一）项目已获官方正式批复，亟需配套核心医技设备保障建设目标落地 根据市发展改革委批复文件，科教综合楼项目选址于延安西路221号我院院区内，通过拆除 5628平方米老旧建筑，新建地上17层、地下3层科教综合楼，同步实施室外总体工程，新建总建筑面积32230平方米，项目核心建设内容包含医技门诊、科研教学两大核心板块，地下同步设置设备机房及车库。磁共振成像是医技门诊板块不可或缺的核心诊疗手段，也是支撑科研教学板块开展临床研究、技术转化的基础硬件，必须配置与项目建设标准、功能定位相匹配的专属高端设备，方可保障项目建成后医技、科研、教学全功能板块按期投用、高效运转，全面落实批复文件明确的建设任务。 （二）项目功能定位明确，现有院区设备无法支撑新增业务与建设需求 批复文件明确，本项目将为医院开展药物和医疗器械临床试验、生物医学新技术临床应用观察等临床研究搭建专业场所，支撑多学科融合的高水平临床医学研究，同步推进研究型病房建设，未来将立足上海、辐射长三角，重点承担急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务，充分发挥我院老年医学学科特色，服务健康老龄化战略。虽然目前我科现有3.0T 磁共振成像设备6台、1.5T磁共振成像设备1台，但几台设备长期处于满负荷运转状态，日均检查量高位运行，仅能勉强覆盖现有院区日常诊疗、保健及基础教学需求，无富余能力承接科教综合楼投用后的增量诊疗、临床试验、科研教学等专项业务。同时，现有设备服役年限不一，核心技术参数已逐渐落后于行业前沿水平，无法匹配项目批复的高水平临床研究、疑难重症诊疗的功能定位，且设备跨院区搬迁复用将直接影响现有院区正常诊疗秩序，无法作为本项目配套设备的解决方案。 （三）项目医教研转化需求突出，现有设备难以支撑临床与科研深度融合 批复文件明确，项目核心建设意义之一是打造高质量实验平台，促进临床医疗技术进步与基础科研和转化能力提升，实现科研研发与临床灵活组合、高效衔接、快速转化，构建诊疗及全周期服务闭环。我科作为医院影像医学核心科室，是临床与科研转化的关键枢纽，当前现有设备受技术架构限制，科研序列拓展空间有限，难以满足项目建成后新药、新医疗器械、新技术的临床评价研究需求，也无法支撑老年医学、疑难重症诊疗等重点领域的多学科融合临床研究，已成为制约项目医教研转化功能落地的核心硬件短板。 （四）项目聚焦疑难重症与老年医学服务，现有设备技术存在明显适配瓶颈 项目建成后，将重点承接长三角地区急危重症、疑难复杂疾病诊疗服务，同时依托我院老年医学学科特色，重点服务高龄老年患者群体，该类群体普遍存在配合度低、无法长时间屏气、多系统合并症多、耐受度差等特点，对磁共振检查的舒适度、成像精准度、特殊序列适配性均有极高要求。现有设备受引进年限限制，心脏、腹部等部位检查多需患者配合屏气完成，针对无法配合的高龄、重症患者，检查成功率偏低、图像质量不稳定，易出现伪影干扰诊断；同时在微小病灶早期检出、多器官功能定量评估等方面能力不足，难以满足项目对疑难重症精准诊疗、老年医学高质量服务的核心需求。 （五）项目流程设计强调高效便捷，亟需智能化设备匹配现代化医疗流程建设要求 项目设计以高效便捷的医疗流程为核心亮点，通过新建楼栋与周边病房楼紧密联系，优化医疗流程，实现医疗与科研功能深度融合，为医护人员和患者提供便利。当前现有磁共振设备智能化程度不足，检查全流程从定位规划、扫描采集到后处理归档，仍大量依赖人工操作，技师工作强度大、操作耗时长，图像质控受人为因素影响较大，后处理环节繁琐、报告出具效率偏低，与项目设计的高效便捷医疗流程、现代化医院管理要求存在差距，亟需通过新一代全流程智能化设备，实现诊疗流程优化、临床与科研数据高效流转，全面匹配项目的现代化医疗流程建设标准。 二、设备引进必要性 （一）是落实项目批复要求、保障项目按期投用与功能全面落地的刚性需求 科教综合楼项目已获市级主管部门正式批复，医技配套设备的到位情况直接决定项目能否按期投用、批复的建设任务能否全面完成。本次拟购置的高性能3.0T磁共振设备，是综合楼医技门诊板块的核心配套设备，设备投用后可全面承接综合楼投用后的常规诊疗、疑难重症救治、临床试验、科研教学等磁共振检查需求，构建与现有院区差异化、互补化的影像服务体系，彻底补齐项目医技配套缺口，保障项目批复的医技门诊、科研教学两大核心功能全面落地，确保项目按期投用、高效运转。 （二）是匹配项目老年医学特色、提升疑难重症诊疗与老年健康服务能力的必然要求 项目批复明确要求充分发挥我院老年学科特色，承担急危重症和疑难复杂疾病诊疗服务，为健康老龄化做出贡献。本次拟购置设备搭载快速自由呼吸智能成像方案，无需患者屏气即可完成心脏、腹部等部位的高清成像，可彻底解决高龄老年、重症、配合度低患者的检查难题，检查成功率可提升至约95% 以上，完美适配项目重点服务群体的诊疗需求；同时，依托拟申购设备的大孔径设计、高性能梯度系统、新一代超柔线圈技术，实现亚毫米级高分辨率成像，显著提升早期微小病灶、疑难病变的检出率与定性准确率，为急危重症、疑难复杂疾病的精准诊疗提供可靠影像依据，全面落实项目批复的诊疗服务定位，助力健康老龄化战略落地。 （三）是支撑项目临床科研转化、推动医院高质量发展的核心硬件支撑 项目批复明确，本项目是医院重要的医疗资源和科技基础设施，核心目标是推进医学技术创新，支撑新药、新医疗器械、新技术临床评价，推动研究型病房建设与医院高质量发展。本次拟购置设备搭载人工智能技术平台，覆盖磁共振采集到重建的完整成像链路，支持超高b值弥散成像、多模态脑功能成像、高分辨4D动态增强成像等高端科研序列，配套在线定量分析平台，可全面满足老年医学精准影像、肿瘤分子影像、心脑血管功能成像等重点领域的临床研究需求，为药物、医疗器械临床试验提供标准化、高精度的影像数据支撑。同时，设备可实现临床诊疗与科研数据的无缝衔接，完美契合项目“科研研发与临床灵活组合、高效衔接、快速转化”的设计理念，助力构建诊疗全周期服务闭环，全面夯实项目科研创新平台建设根基，推动医院高质量发展。 （四）是优化项目医疗服务流程、匹配项目高效便捷建设标准的关键举措 项目以“高效便捷的医疗流程”为核心设计亮点，旨在通过医疗与科研功能融合、楼栋与周边病房楼联动，优化诊疗全流程，提升医患就医体验。本次拟购置设备实现了全流程 AI 深度赋能，构建了“扫描前智能定位-扫描中智能质控与在线后处理-扫描后智能裁剪归档”的全链条智能化工作流。设备投用后，可将磁共振检查人工定位时间从分钟级缩短至秒级，技师工作效率大幅提升，同时实现图像质量的标准化、同质化管控，大幅缩短患者检查时长与报告出具周期，与项目高效便捷的医疗流程设计高度契合，全面提升项目运营效率与医患服务体验。 （五）是践行国家战略要求、打造市级重点项目国产高端设备应用示范的实践需要 本次拟购置的联影 uMR Astra 3.0T 磁共振设备，由国内厂家联影医疗完全自主研发，核心技术拥有完全自主知识产权，整体性能达到国际一流水平。该厂家牵头完成的“高场磁共振医学影像设备自主研制与产业化”项目，荣获2020年度国家科学技术进步奖一等奖，直接推动了我国高端医疗装备自主可控进程。售后服务方面，该企业在本市设有专属工程师服务站点，设备运维保障体系完善、备件储备充足、服务响应高效，符合政府采购及市级重点项目建设管理要求。作为市级批复重点医疗项目的核心配套设备，本次采购可充分发挥公立医院在国产高端医疗设备推广应用中的示范引领作用，打造市级医疗建设项目自主可控的示范样板，高度契合国家战略导向与项目建设的示范要求。 三、预期效益 （一）经济效益 诊疗服务扩容增收，提升运营收益水平 设备购置到位后，将作为科教综合楼核心医技配套，全面承接项目投用后的增量诊疗需求，我院磁共振整体检查通量预计提升10%-20%，有效缩短检查预约周期及改善患者检查体验，扩大医疗服务供给，直接带动科室诊疗收入稳步增长。同时，依托设备自由呼吸心脏成像、高分辨4D腹部动态增强、亚毫米级高分辨成像等高端技术，可拓展多项高附加值特色诊疗项目，填补我院相关技术服务空白，提升医疗服务附加值；此外可有效分流现有院区设备的高负荷运转压力，降低进口设备高频使用带来的运维损耗与故障风险，延长现有设备使用寿命，节约设备大修与更换成本。 （二）社会效益 践行公立医院公益职责，精准服务健康老龄化战略 设备投用后，将全面落实科教综合楼项目批复要求，充分发挥我院老年医学学科特色。其大孔径人体工学设计、快速自由呼吸智能成像方案，可彻底解决高龄老年、重症、配合度低患者的磁共振检查难题，检查成功率提升至 95% 以上，切实改善特殊群体就医体验；同时设备亚毫米级高分辨成像能力，可显著提升急危重症、疑难复杂疾病的早期检出率与诊断准确率，助力疾病早诊早治，降低患者就医负担。项目立足上海、辐射长三角，可进一步提升区域老年医学与疑难重症诊疗服务能力，减少患者跨区域就医，切实履行公立医院公益属性，为健康老龄化战略落地提供坚实医疗保障。 提升区域医疗发展能级，夯实医学人才培养根基 设备投用后，将与科教综合楼科研教学平台深度融合，搭建集临床诊疗、科研创新、人才培养于一体的影像医学平台，为复旦大学硕博士培养、住院医师规范化培训、基层医疗人员进修带教提供行业领先的实践教学载体，完善高层次医学人才培养体系，为行业输送更多复合型影像医学人才。同时可依托设备推动影像医学新技术的临床应用与推广，辐射带动长三角地区基层医疗机构影像诊疗水平提升，助力区域医疗服务同质化发展，为健康上海建设提供有力支撑。 |  |  |
| 拟开展的业务介绍： 一、临床精准诊疗升级业务 （一）神经与脑血管疾病精准诊疗升级业务 1、急性缺血性脑卒中多模态一站式快速救治成像：依托设备人工智能加速技术，可在10分钟内完成急性脑卒中规范多模态序列一站式扫描，涵盖 DWI、FLAIR、TOF-MRA等核心序列，大幅缩短急诊检查时长。该方案尤其适用于发病时间不明、醒后卒中患者的缺血半暗带评估，为静脉溶栓、血管内取栓治疗提供精准影像依据，全面提升我院急危重症脑血管病的救治效率与精准度。 2、颅内微小血管与脑血管病精细化成像：实现亚毫米级高分辨头颈血管壁黑血成像，联合多TE磁敏感成像，可清晰显示颅内动脉管壁结构，精准识别易损斑块、微小动脉瘤、血管畸形等隐匿病变，同时清晰显示脑微出血灶、出血边界与微小钙化，为脑梗死、烟雾病、颅内动脉瘤、脑血管炎等疾病的精准诊断、风险分层与预后评估提供可靠依据。 3、脑微小病变与老年神经退行性疾病精准评估：依托高信噪比磁敏感成像清晰显示脑微小出血、钙化灶，结合多模态脑功能成像（MRS波谱、DTI白质纤维束成像），可实现阿尔茨海默病、帕金森病等老年神经退行性疾病的早期影像标志物评估与疾病进展监测；同时，依托三维高分辨结构像联合多模态成像，可完成脑肿瘤良恶性辅助鉴别、肿瘤与周围神经组织毗邻关系精准显示、癫痫致痫灶定位、颅神经病变精准诊断，为神经外科手术规划、术后全周期随访提供影像指导，完美匹配我院老年神经疾病诊疗与干部保健核心需求。 （二）骨科与运动医学损伤精细化诊疗业务 依托设备亚毫米级各向同性高分辨率成像能力、超快速扫描技术与超柔线圈技术，升级开展骨科与运动医学损伤精细化诊疗业务。针对老年骨质疏松性骨折、关节退行性病变、急慢性运动损伤等高发疾病，通过3D高分辨成像序列清晰显示关节透明软骨分层结构与全层损伤程度、韧带撕裂范围、髋关节盂唇撕裂位置及与周围积液、囊肿的毗邻关系，精准检出常规2D扫描易漏诊的软骨下骨微骨折、肌腱微撕裂、隐匿性骨挫伤、小关节微小韧带损伤等微小病变，为骨关节炎分级、创伤精准诊疗、康复方案制定提供可靠影像依据。同时，基于超柔线圈柔性贴合、高信噪比的核心优势，拓展传统硬质线圈无法完成的特殊场景磁共振检查：包括非磁性轻薄石膏/高分子支具（无铁磁装置）固定状态下的骨折、创伤评估，无需拆除外固定即可完成高质量成像，规避拆除固定带来的二次损伤风险；肘关节屈肘功能位、腕关节特殊体位等功能位成像，更精准地显示特定状态下韧带、肌腱、周围神经的损伤情况，有效拓展磁共振检查的临床适用边界，全面适配我院老年骨科、创伤骨科、运动医学科的临床诊疗需求。 （三）腹部肿瘤与消化、泌尿系统疾病精准诊疗业务 1、腹部肿瘤多期动态精准成像：在单次屏气内完成6期全肝动脉期亚毫米级高分辨率扫描，精准捕捉病灶的动态强化时相与特征，有效解决传统3D动态增强扫描动脉期时相捕捉不准、单期相运动伪影累及全序列的核心临床痛点，为肝脏、胰腺、胆道等消化器官肿瘤的早期检出、良恶性定性与术前分期提供关键影像学依据，为肝癌、胰腺癌等疑难肿瘤的诊疗决策、疗效评估与术后随访提供标准化影像支撑。 2、泌尿生殖系统疾病早期精准评估：依托设备高信噪比、高分辨率弥散加权成像（DWI）等功能成像序列，实现肾脏微小实性病变、复杂囊性病变、前列腺癌、膀胱癌等泌尿生殖系统肿瘤的早期检出；清晰显示病灶边界、包膜侵犯与周围组织浸润范围，为肿瘤的影像学分级、良恶性鉴别诊断提供核心影像依据。 3、老年消化、泌尿疾病舒适化安全检查：凭借设备全腹部自由呼吸成像方案，无需患者配合屏气即可完成腹部全视野高清成像，有效解决老年、重症、体弱患者无法配合屏气导致的检查失败、图像质量不佳的临床难题；同时搭载不打药肾动脉及下肢血管成像技术，可为合并中重度肾功能不全、无法耐受钆对比剂的老年患者，提供无创、安全的血管评估方案，有效规避对比剂相关肾损伤风险，全面适配我院老年患者的诊疗需求与安全保障要求。 （四）心血管疾病无创精准评估业务 设备具备快速自由呼吸智能心脏成像全方案，升级开展心血管疾病无创精准评估业务，从定位、平扫、灌注到延迟强化全流程无需患者屏气，彻底解决老年患者、心衰患者、重症患者无法配合屏气的心脏检查痛点，大幅提升心脏检查成功率。可一站式完成心脏形态、心功能、心肌灌注、延迟强化的全面评估，精准实现心肌病、冠心病、心肌梗死、心脏瓣膜病等疾病的无创诊断，清晰显示心肌存活范围与心功能定量指标，为心血管疾病的精准诊疗、术前评估与术后随访提供金标准级别的影像依据，全面匹配我院老年心血管病诊疗与干部保健的核心需求。 二、临床科研创新业务 1、老年医学影像方向临床研究：依托设备高分辨率多模态成像能力，重点围绕老年神经退行性疾病、老年心血管病、老年肿瘤等我院优势病种，开展影像学生物标志物挖掘、疾病早期影像学评估体系构建、预后影像预测模型建立等相关研究，为老年高发疾病的早诊早治、精准管理提供影像学依据，助力老年医学相关科研课题实施。 2、多学科联合（MDT）临床研究：以影像技术为纽带，联合神经内科、骨科、心血管内科、肿瘤科、泌尿外科等临床科室，围绕疑难复杂疾病的精准影像评估、诊疗技术创新开展多学科联合研究；重点构建标准化、可重复的疾病影像评估体系，为相关疾病的诊疗规范制定提供影像学数据支撑，为科室国家级、省部级相关科研课题的申报与实施提供硬件保障，支撑高质量学术论文发表与临床应用型成果转化。 三、教学培训与技术推广业务 1、高层次医学人才培养：为复旦大学影像医学与核医学专业硕博士研究生、院内住院医师、规范化培训医师提供标准化磁共振成像技术实操培训、前沿序列临床应用带教平台，进一步完善理论与实操深度结合的人才培养体系，夯实人才培养的硬件基础，提升人才培养质量。 2、基层医疗人员规范化培训：依托国家继续医学教育基地资质，面向长三角地区基层医疗机构影像专业人员，开展磁共振规范化检查技术、临床常用高端成像序列应用相关的进修培训与继续教育项目，推广标准化、同质化的磁共振诊疗技术规范，助力提升长三角区域基层影像诊疗同质化水平。 |  |  |
| 设备的主要用途（★临床效果）： 本次拟引进的3.0T磁共振设备，将适配我院以老年患者为核心服务群体、干部保健为重点任务、急危重症与疑难复杂疾病诊疗为特色的发展定位，从病因精准探查、疾病早期诊断、诊疗方案精准指导、特殊人群安全诊疗等多个维度，实现全场景临床诊疗能力的系统性升级，为全院临床科室提供更稳定、精准、高效的影像支撑。 1、在神经与脑血管疾病诊疗领域，现有常规3.0T磁共振针对卒中患者的检查，一般是通过DWI、FLAIR、TOF-MRA等常规序列明确梗死范围、大血管闭塞情况，对于隐源性卒中、反复卒中发作的患者，无法精准识别血管壁易损斑块、颅内穿支动脉开口微小病变等真正的致病根源，导致临床干预缺乏有效支点，患者卒中复发风险居高不下，同时常规头颈血管壁成像扫描时长久，老年、躁动患者极易出现运动伪影，图像废片率高，也无法满足干部保健人群无症状脑血管病风险快筛的需求。本次拟引进设备搭载的亚毫米级高分辨头颈血管壁黑血成像技术，可高效完成颅内动脉与颈动脉一体化高清扫描，相比单一 TOF 成像，不仅可清晰评估血管腔狭窄程度，更能直观显示血管壁易损斑块的纤维帽状态、斑块内出血、脂质核心等高危特征，精准锁定卒中致病根源，真正实现从“明确卒中范围” 到“探查卒中病因”的诊疗升级，为临床个体化干预方案制定提供可靠支撑；针对急性缺血性脑卒中患者，设备的人工智能加速成像技术可快速完成多模态一站式扫描，同步实现梗死范围、缺血半暗带、责任血管的全面评估，有效缩短急诊救治决策周期，提升卒中急危重症的救治效率与精准度。 2、在腹部肿瘤诊疗领域，现有常规3.0T磁共振设备受技术架构限制，在早期肿瘤精准检出、特殊人群诊疗适配、临床安全保障等方面存在明显短板，已成为我院相关疾病精准诊疗的核心瓶颈。现有常规3.0T磁共振肝脏动态增强扫描，单次屏气仅能获取单期或双期动脉期图像，而我院接诊的肝病患者多合并老年肝纤维化、乙肝后肝硬化背景，且老年患者普遍存在屏气配合度差、造影剂注射后易出现一过性呼吸困难的问题，不仅极易错过小肝癌“快进快出”的强化峰值，导致小肝癌等早期病灶检出率不足，还常因单期相运动伪影造成全序列图像失效，需重复扫描并增加钆对比剂用量，进一步加重老年患者的肾脏代谢负担，提升对比剂相关肾损伤的发生风险。拟引进设备搭载的4D腹部时空动态增强成像技术，可在单次屏气内完成多期全肝动脉期高分辨率扫描，精准捕捉病灶全周期动态强化时相与特征，从根本上解决传统扫描动脉期时相捕捉不准、单期相运动伪影影响全序列成像质量的临床痛点，为肝脏、胰腺、胆道等消化器官肿瘤的早期检出、良恶性鉴别与术前分期提供关键影像学依据，也可为肿瘤术后、介入治疗后的疗效评估提供标准化影像支撑，同时大幅减少重复扫描频次，降低钆对比剂总用量，有效降低对比剂相关肾损伤风险。 3、在心血管疾病诊疗领域，现有常规3.0T磁共振设备受技术架构限制，在特殊人群检查适配性、诊疗流程效率、急危重症响应能力等方面存在显著短板，已成为我院老年心血管病精准诊疗、急危重症救治、干部保健服务提质的核心制约因素。现有常规3.0T心脏磁共振检查，仅单组心功能评估序列就需要患者完成8-10次、每次10秒以上的严格屏气配合，而我院接诊的心血管病患者以高龄老年、慢性心衰、急重症术后人群为主，普遍存在呼吸节律不规则、屏气配合能力差的问题，根本无法达到检查要求，大部分检查失败均源于患者无法耐受多次屏气，大量有明确检查指征的患者无法通过心脏磁共振获得无创精准评估，只能选择有创冠脉造影或CT等有辐射检查，显著提升了诊疗风险与患者负担。本次拟引进设备搭载的快速自由呼吸智能心脏成像全方案，可实现从定位、平扫、心肌灌注到延迟强化的全流程无屏气扫描，配合 AI 实时运动校正技术，即使患者呼吸节律不规则、持续卧床无法配合，也可获得无运动伪影的高清诊断级图像，从根本上破解了老年、心衰、重症患者因无法配合屏气导致的检查成功率低、图像质量不达标的核心临床难题，大幅拓宽了心脏磁共振检查的适用人群范围。同时设备搭载的心脏智能定位技术，可实现秒级标准化定位规划，彻底摆脱了传统检查对技师操作经验的高度依赖，不仅大幅压缩了单患者检查全流程时长，更显著提升了图像质量的同质化水平，保障了诊断结果的稳定性与可靠性。设备可一站式完成心脏形态结构、整体与局部心功能、心肌灌注、心肌活性延迟强化的全面评估，精准实现心肌病、冠心病、心肌梗死等疾病的无创诊断，清晰显示心肌存活范围与心功能定量指标，为心血管疾病的诊疗决策、术前评估与术后随访提供金标准级别的影像依据，为干部保健人群的无症状心肌缺血筛查提供无创、无辐射的安全评估方案，全面适配我院老年心血管病诊疗、急危重症救治与干部保健服务的核心需求。 4、在骨科与运动医学损伤诊疗领域，依托毫米级各向同性3D高分辨成像技术，可实现关节结构三维高清成像与任意平面无失真重建，清晰显示关节软骨全层损伤、软骨下骨微骨折、肌腱韧带微撕裂等常规扫描易漏诊的微小病变，有效弥补传统2D扫描的技术短板，为骨关节退行性病变、急慢性运动损伤、骨质疏松性骨折的早期干预与精准诊疗提供可靠影像学依据。配套的超真实渲染技术，可直观清晰展示病灶位置，为医患病情沟通提供便捷直观的载体，提升患者病情知晓度与诊疗配合度，全面适配我院老年骨科、创伤骨科与运动医学科的临床诊疗需求。 5、在老年神经退行性疾病与颅内微小病变诊疗领域，基于高信噪比磁敏感成像、多体素波谱成像与白质纤维束成像技术，可精准识别阿尔茨海默病、帕金森病等老年神经退行性疾病早期的脑内铁沉积、海马区代谢异常、白质纤维束微损伤等早期影像标志物，为疾病的早期影像评估、临床干预与全周期健康管理提供可靠的影像学支撑，精准匹配我院老年病诊疗与干部保健的高端健康管理需求。同时，设备的三维高分辨多模态成像可精准定位癫痫微小致痫灶，清晰显示脑肿瘤与周围神经传导束的毗邻关系，为神经外科手术规划提供精准的影像学指导，助力个体化手术方案制定，最大程度保留患者神经功能，降低手术相关并发症的发生风险。 |  |  |
| 技术需求分析（★参数及配置要求）： 1.磁场强度≥3.0T 2.患者检查孔径≥70cm 3.最大单轴梯度场强度（非等效值）≥60mT/m 4.最大单轴梯度切换率（非等效值）≥200T/m/s 5.独立射频放大器≥2个 6.头颈联合线圈≥48通道 7.脊柱线圈≥48通道 8.体部线圈≥24通道 9.关节柔性线圈≥24通道 10.膝关节专用线圈≥24通道 11.具备压缩感知磁共振加速技术 12.具备人工智能磁共振加速技术和人工智能图像重建技术 13.具备不打药头颅血管、肾动脉、下肢血管成像、头颅不打药灌注、脑功能、神经纤维束追踪、波谱、高清弥散成像、头颈一体化快速高分辨血管壁成像技术等 14.具备体部磁敏感、高分辨体部多期动态增强、胰胆管水成像、输尿管水成像等 15.具备心脏智能定位、心脏自由呼吸黑血、亮血成像、流动定量、不打药冠脉血管成像等 16.具备高分辨骨关节成像、关节软骨定量等 17.原厂后处理工作站1套 |  |  |
| 同类设备性能比较（★先进性、功能比较） 品牌; 联影; 西门子; GE. 型号; uMR Astra; MAGNETOM Vida; SIGNA Hero XT. 磁场强度; 3.0T; 3.0T; 3.0T. 患者检查孔径; 70cm; 70cm; 70cm. 最大单轴梯度场强; 60mT/m; 60mT/m; 60T/m. 最大单轴梯度切换率; 200T/m/s; 200T/m/s; 200T/m/s. 独立射频放大器个数; 2个; 1个; 2个. 射频发射功率; 2x20kW; 37.5kW; 2x15kW. 最大射频接收通道; 100; 64; 96. 头颈联合线圈; 48通道; 20/64通道; 21通道. 脊柱线圈; 48通道; 32通道; 32通道. 体部线圈; 24通道; 18通道; 16通道. 体部线圈毯式超柔科研设计; 具备; 不具备; 具备. 大号关节柔性线圈; 24通道; 18通道; 21通道. 小号关节柔性线圈; 24通道; 18通道; 20通道. 膝关节专用线圈; 24通道; 18通道; 18通道. 生命感知技术; 具备; 具备; 不具备. 人工智能加速技术; 2D、3D; 不具备; 不具备. 人工智能图像重建技术; 2D、3D; 2D; 2D. 智能定位技术; 全身; 大部分; 头颅. |
| 第三部分：预期使用情况分析 |  |  |
| - 收费编码： 012301030010000，012301030010001 收费标准： 430+80 元/次 - 检查、治疗人次： 28320（工作日：354 × 单日检查人次：80）人次/年 - 经济收入： 1444.32 万元/年 - 新增或更新设备后的医疗收入增幅：___ ____% - 预计使用年限： 30 年 - 是否存在消耗试剂和材料： 是 - 试剂、耗材及每年需更换的其他材料月耗损量及费用估算：1万元/年； - 预算购置成本可回收年限：__1.3__年 - 新购医疗设备技术功能使用率：_ __% - 新购医疗设备临床路径优化率：_ _% - 新购医疗设备疑难杂症检出率：__ _% （填写说明：相关数据将纳入科室绩效考核标准中） |  |  |

第四部分：配套条件

- 安装地点： 华东医院8号楼1楼 - 房屋、水电等条件： 需具备设备间、扫描间、操作间、室外水冷机放置平台、更衣室，设备间需具备基础照明、电源接口、自来水、下水道、动力电源供应（满足设备要求），扫描间需具备屏蔽设施、照明、电源接口，承重需满足设备要求 - 人员配备、培训等条件： 科室现有X名具备MRI上岗资质的医技护人员，拥有5年以上MRI从业经历人员X名，技术组配备X名中级及以上职称专职操作技师，可直接承担设备操作、诊断及基础运维工作。设备到位后，将组织操作、诊断人员参加实操培训，涵盖设备性能、高端序列应用、智能成像技术等内容；定期开展院内继续教育及跨院交流学习，确保全员熟练掌握设备功能，保障临床诊疗与科研工作高效开展。 申请科室核心小组签名： （附电子签名，需超过三分之二的核心小组成员签字且科室主任须签名）

第五部分：相关职能部门论证小结

（填写说明：检验科、病理科须出示论证小结） 调研论证人：