乙类大型医用设备配置许可

申  请  表

设 备 名 称                       √国产   □进口

申 请 单 位  杨浦区中心医院     （盖章）

所  在  区  杨浦区

填  表  人

联 系 方 式

填 报 日 期        年      月     日

上海市卫生健康委员会  制

填表说明

1.申请单位应当如实填报本表。

2.申请单位是医疗机构的，“申请单位全称”“法定代表人（主要负责人）”“申请单位地址”按照《医疗机构执业许可证》填写，“编制床位数”填写取得《医疗机构执业许可证》时核准的床位数。

3.“所有制性质”包括全民、集体、私营、股份制等。

4.“举办主体”分为区办、市办、中央部门办、国有或集体企事业单位办、乡镇卫生院和社会办医疗机构。

5.“经营性质”分为非营利性、营利性。

6.申请单位是医疗机构的，“机构等级”按上海市卫生健康委核定等级填写。

7.“统一社会信用代码（或组织机构代码）”是指用于法人和其他组织身份识别的唯一代码。

8.申请单位是医疗机构的，“上一年门急诊人次”“上一年住院人数”“上一年肿瘤病人收治数”“上一年手术量”“上一年放射治疗患者收治数”“上一年肿瘤病人放射治疗例数”“上一年总收入”“上一年总支出”均填报上一年度数据。

9.申请单位为医疗机构的，“医疗安全情况”填写过去3年内发生的一级、二级医疗事故的数量和具体情况，若无，则填写“无”。

10.“申请配置设备名称”填写申请配置设备的中文和英文名称，“主要性能和用途”填写申请配置设备的性能和用途，“资金来源”填写财政资金和自筹资金数额等。

11.“可行性研究”论述申请配置设备的必要性和依据、申请配置设备的技术发展前景、技术先进性、产品可靠性、质量安全性、在临床和科研工作中的作用、项目投资分析、申请配置设备需要的主要临床和技术人员情况、学科队伍建设、申请配置设备预期使用情况、社会效益和经济效益分析等。可另附页。

12.“申请单位功能定位”按照申请单位所承担的医疗、科研、教学等任务实际情况填写，一般分为：一是提供所在区域内常见病、多发病诊疗，体检等基本医疗服务；二是提供区域内急危重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务，人才培养；三是区域医疗中心，提供跨区域疑难危重症诊疗和专科医疗服务，承担人才培养、医学科研等任务和技术支撑，带动区域医疗服务发展和整体水平提升；四是国家医学中心，承担全国层面疑难危重症诊断与治疗、高层次医学人才培养、高水平基础医学研究、相关疾病诊疗标准制定、相关专业技术研发等；五是社会办医疗机构等。

13.“申请单位临床使用需求”主要包括：一是满足常见病、多发病诊疗服务需求或主要用于常规体检；二是满足急危重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务的特殊需求；三是满足省部级科研及医学人才培养需求；四是满足国家重大科研及高层次医学人才培养、高水平基础医学研究、相关专业技术研发等需求。

14.“设备所需技术条件”主要包括申请设备相关的科室设置、工作基础、质控体系、应急救治能力、相关的国家级和省部级重点学科、重点专科、科研课题和成果等情况，具体参照相应设备的配置标准填写。

15．“设备所需配套设施”主要包括申请设备所需的相关场地、基础设施、防护设施、设备安装条件等情况，具体参照相应设备的配置标准填写。

16．“专业技术人员资质、能力情况”主要包括相关专业技术人员的人员配置、学历、职称、数量、工作经历、接受专业培训等情况，具体参照相应设备的配置标准，并填写附表《申请配置设备使用人员资质能力信息表》。

| 一．申请单位基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位全称 |  | 法定代表人 （主要负责人） |  |
| 所有制性质 |  | 举办主体 |  |
| 经营性质 |  | 机构等级 |  |
| 申请单位地址 |  |  |  |
| 组织机构代码（或统一社会信用代码） |  | 编制床位数 |  |
| 上一年门急诊人次数 |  | 上一年出院人数 |  |
| 上一年手术量 |  | 上一年肿瘤病人收治数 |  |
| 上一年放射治疗患者收治数 |  | 上一年肿瘤病人放射治疗例数 |  |
| 上一年医院总收入 |  | 上一年总支出 |  |
| 医疗安全情况 |  |  |  |
| 二、申请配置设备情况 |  |  |  |
| 申请配置设备名称 | 名称：X射线计算机体层摄影设备（国产） 阶梯分型：科学研究型 |  |  |
| 主要性能 和用途 | - 主要性能： - 设备应具备单源256排及以上或双源96排×2的探测器排数：探测器排数是衡量CT设备档次的重要标准，目前各厂家高端CT机型符合上述要求。 - 应具备超快的扫描速度，要求机架最快旋转速度≤0.27秒/360°：机架转速是影像CT设备时间分辨率的核心指标，该指标直接决定了心脏冠脉扫描的性能和全身各部位快速扫描的性能，目前超高端CT最快可做到0.25秒/360°机架转速。 - 应具备超宽的探测器Z轴覆盖宽度：要求单源超高端CT探测器Z轴覆盖宽度应≥16厘米，双源超高端CT探测器Z轴覆盖宽度应≥5.76厘米；探测器覆盖宽度决定了单位时间的扫描效率，探测器覆盖宽度越宽，不动床扫描模式下能够覆盖整个内脏的适用范围越广，对于复杂疾病的精准评估有着重要意义。 - 应具备能够适应大体型患者大范围连续扫描的优秀性能：要求最大球管实际输出电流（不含等效概念）≥800毫安，管电流主要决定了射线的密集程度，是超高端CT高级临床应用方面所必备的设备性能。 - 应具备全部的高级临床应用，以满足医院对于常规CT不能开展的检查项目和科研工作方面的高要求，包括：OneBeat心脏冠脉扫描功能、心脏冠脉最佳重建时相自动选择功能、一站式脑卒中扫描模式、全脑灌注扫描功能、能谱扫描及分析功能、智能肝脏分析、先进的低剂量扫描技术等。 - 主要用途： 能够完成常规门急诊临床平扫、增强，并应对高难度、高级临床扫描应用，如超高心率、心律高度不齐、房颤、房扑等类患者的心脏冠脉扫描等，如脑卒中患者的全脑灌注、动态4D成像等功能；同时，要求设备可以开展科研工作，拥有强大的后处理功能，需具备CT同领域内最高水平。 |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |
| 可行性研究 | - 技术的发展现状： 320排超高端CT，具备CT设备中顶尖的技术水平，是医院临床发展和科学研究必备的重要仪器。该设备具有先进的心脏扫描与分析功能，在不控制心率、单床位轴扫的情况下即可完成高心率检查，这将极大提升医院胸痛中心的诊断水平。同时，320排超高端CT，扫描剂量低、图像分辨率高，更有利于早期肿瘤如肺癌、肝癌、结肠癌的筛查与检出，因此越来越多的患者，尤其是心脏疾病和肿瘤前兆的患者，愿意做CT无创的检查。超高端CT普遍具有以下先进技术特点： · 扫描时间短：机架转速≤0.27秒/360°，检查心脏只需1秒，头颈部血管只需1~2秒，全身检查只需5秒左右。 · 探测器排数高：探测器排数是CT设备档次划分的最重要标准之一。探测器排数越多，CT的产品性能和临床科研价值越大。320排640层探测器，具备业内最高的探测器排数，同时也具备单圈最大的扫描层数，基于此在同样扫描时间的情况下，320排探测器能够采集到的更多的数据，使得图像重建结果更精准。 · 具备能谱技术，能谱成像利用物质在不同X射线能量下产生的不同的吸收来提供比常规CT更多的影像信息。其主要的优势在于分离不同能量的信息，提高图像质量；有效地抑制射束硬化伪影和降低辐射剂量，有助于对常规CT难以定性的小病灶和组织进行定性和定量诊断。 · 单圈轴位扫描覆盖范围宽≥160mm：单圈轴位扫描覆盖范围越宽，则CT的扫描速度越快，灌注范围越大。160毫米的覆盖范围可以达到到亚秒级的扫描速度，更具备了独特的全器官灌注、全器官能谱的高级临床科研能力。 · 图像质量更好：128层CT的分辨率在17lp/cm左右，而超高端CT空间分辨率已提升到20lp/cm，病灶的筛查能力提高30%以上；空间分辨率决定CT对微小高密度物体的检出能力，比如肺和肺结节，血管远端和分支血管，心血管的4-5级分支，微小的骨折/骨裂的准确判断，都需要CT具备优秀的空间分辨率。同时，扫描层厚和部分容积效应伪影直接相关，层厚越薄，则部分容积效应伪影越小，对微小病变，微小结构的显示能力越高。作为市场上最高档的超高端CT，应当具备当前最好的设备性能，而目前市场上已有多家公司，如西门子、佳能、联影等公司的超高端CT，可以将最薄扫描做到0.6毫米以下。 - 技术的先进性分析： 超高端CT在分辨率、低剂量技术、软件技术上的改进，大幅提高了图像质量，减少患者所受辐射剂量，其大流通量和全面的临床能力能适用于全面的各科室检查。各向同性分辨率，可显示更多精细的三维图像，提供更多诊断信息。迭代重建技术，有效解决CT辐射剂量，降低近80%的剂量。先进的重建算法可大幅度减少固有的物理伪影，提高诊断精确度。大流通量设计，有效节省使用成本。 - 技术的可靠性分析： 超高端CT推出市场已有多年时间，是目前市场上最为成熟的CT产品之一，特别是机架散热、探测器性能及机架稳定性方面都有长足的提高，设备运行的稳定性和可靠性得到广泛认可。 - 技术的质量安全性分析： 随着探测器、系统性能的改善及机架旋转、扫描速度的进一步发展，超高端CT无论在图像密度分辨率及空间分辨率上均明显优于128排及以下的CT，作为目前市场上应用最多的CT之一，设备在使用安全性和剂量防护安全性方面都得到了国家相关检测部门和实际使用用户的认可。 |  |  |
| 三、申请单位功能定位 |  |  |  |
| 可开展全身各部位CT扫描，包括头、颈、胸、腹等部位的平扫和增强扫描，必须能够开展心脏冠脉扫描、灌注扫描等高级临床应用。 |  |  |  |
| 四、申请单位临床使用需求 |  |  |  |
| - 设备在临床中的作用： 1、心血管检查，320排超高端CT，探测器覆盖宽度提升到了16厘米，机架转速的提升到了0.25秒/360度，真正实现了CT在心血管成像领域的飞跃。比如心脏冠脉成像只需1秒就可完成扫描，扫描成功率95%以上，是心血管非创伤性检查的首选检查方式，并广泛运用于心脏病变的筛查，术后的跟踪复查等。 2、320排超高端CT具备特有的探测器技术特征和成像技术使其在其他临床领域如脑血管等外周血管CTA成像、头部灌注、体部灌注功能成像和CT急诊快速检查都具有明显的优势，扫描检查流通量显著提高。 3、常规门急诊临床平扫、增强。对组织、结构或病变进行观察、定位评估，提高临床科室诊断水平。 4、承担健康体检工作。尤其肺部疾患，对于健康人群肺部疾病的早期筛查和肺部小结节诊断科研课题的开展及肺栓塞、肺心病等疑难疾病的早期诊断、早期治疗起重要作用。 5、应用320排超高端CT，可以开展很多前瞻性的科学研究，如双能量相关的应用研究、70千伏低剂量扫描技术对血管的特异性研究、心血管相关研究等。 - 设备在科研中的应用： 1、可开展基于320排16厘米宽体覆盖和70千伏扫描技术的低剂量成像技术研究：320排螺旋CT超低剂量扫描肺小结节及应用于早期肺腺癌的诊断评价、320排螺旋CT 70千伏低剂量、低对比剂扫描模式对肺动脉的诊断价值、320排螺旋CT 70千伏低剂量扫描模式对双下肢血管的诊断价值、320排CT低剂量呼吸双相扫描在慢性阻塞性肺疾病的诊断评价 2、可开展基于320排16厘米灌注成像的应用研究：320排CT体部灌注技术对肺内孤立实性占位病变的诊断评价、320排CT灌注成像在肺结节的良恶性鉴别诊断中的价值评价、320排CT双入口灌注参数诊断肺内占位性病变的作用 3、可开展基于320排0.5毫米超薄层厚的应用研究：血管CTA可对各级血管血运及损伤状况能进行及时有效的评估；小血管的断层精细解剖成像，对于血管病变治疗的进行评估、指导。 - 设备的社会效益： 1、极大地满足广大患者的需求：超高端CT检查速度快，每天能为更多患者进行CT检查，减少患者预约等候时间，极大方便了患者。同时可开展以前128排及以下CT不能开展的项目, 解决心血管无创性检查等，显示常规CT不能显示的病变及功能改变，满足患者的疾病诊断要求。 2、提升医院整体地位:医院的发展离不开先进医疗设备，医院的整体地位的提升除了精湛诊疗技术、优质服务和高水平科研教学能力外，同样离不开先进医疗设备这个基础。 3、提高医院科研水平：考虑到所购置的新设备应具备一定的前瞻性，在短期内需保持领先，以保证在3到5年内不落后；另外从临床及科研角度，具备高端CT所应具有的各项高级临床应用功能，能开展前瞻性研究工作，以促进医院各个学科发展，故目前购置CT应首选市场主流的、功能配置齐全的超高端CT。 |  |  |  |
| 五、设备所需技术条件 |  |  |  |
| 专业从业人员：已具备 |  |  |  |
| 六、设备所需配套设施 |  |  |  |
| - 房屋、水电等条件：房屋、水电配套设施完全，新院区已配备专业机房 - 有无排污、放射等问题及解决措施：无排污问题，机房有放射防护 - 零配件、消耗品来源，能否满足要求：能满足需求。 - 其他特殊要求及解决办法：无特殊要求。 |  |  |  |
| 七、专业技术人员资质、能力情况 |  |  |  |
| 八、申请单位签章 本人代表申请单位承诺所有提供材料均真实、准确、有效。如有虚假材料，愿承担一切法律责任与后果。 负责人签名盖章 年月日 |  |  |  |

| 附表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请配置设备使用人员资质能力信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 所在科室 | 专业 | 学历 | 职称 | 执业医师证号 | 执业注册地点 | 相关培训经历 | 相关工作经历 | 其他资质 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |