附件1：

2026年度万元以上设备预算申报论证表

申请科室：放射科                    填表日期：     年      月      日

设备名称： X射线计算机断层摄影设备 申购数量： 1 预算金额：1600万

*高精尖（创新类）： 是□ 拟开展新技术__100Kvp全身能谱扫描________ *注册证时间__2024_____ *注册证号__国械注准20243060506_

*常规类：新增□ 报废后更新□ 原设备卡片号

*设备安置地点：______院区______号楼 _______楼______室 有无排污、装修改造等问题：无□ 有□

操作人员落实情况：已落实□ 未落实□ 仪器操作是否需要操作证：无□ 有□

*申请购置理由：（先进性具体陈述，优先考虑） 256排超高端CT，是医院临床发展和科学研究必备的重要仪器。该设备具有先进的心脏能量扫描与分析功能，不仅保证了设备的扫描成功率，同时还可以对心脏功能诊断如 3mm 支架狭窄判断、斑块风险预判和心肌活性一站式诊断，真正的做到了一站式心脏扫描，这将极大提升医院胸痛中心的诊断水平。同时，256排超高端CT，扫描剂量低、图像分辨率高，更有利于早期肿瘤如肺癌、肝癌、结肠癌的筛查与检出，因此越来越多的患者，尤其是心脏疾病和肿瘤前兆的患者，愿意做CT无创的检查。超高端CT普遍具有以下先进技术特点： • 扫描时间短：机架转速≤0.27秒/360°，检查心脏只需1秒，头颈部血管只需1~2秒，全身检查只需5秒左右。 • 具备常规临床化的能量成像：有着超低剂量优势，既能提供常规形态学结果，还能提供功能学评价，可实现一站式心脏检查、肿瘤诊疗一体化功能，用于单次检查获得冠脉结构、斑块成分和心肌活性信息，发现隐匿性病灶、肿瘤同源性鉴别诊断、肿瘤良恶性评估、肿瘤的分级、肿瘤疗效评估等。同时还可以进行ECV全脏器的临床拓展，ECV是反映组织微结构完整性、血管通透性及间质成分变化的核心功能参数，突破了传统CT仅能显示解剖结构的局限，在评估心肌、胰腺、肾上腺等领域展现出重要临床价值。 • 高级科研临床功能：一次常规扫描可同时获得常规数据和20大类光谱多参数数据，并且支持回顾性分析，为临床诊断和科学研究带来更多帮助 • 图像质量更好：精准影像图像是当前精准医疗的一个重要基础。图像不仅要满足临床诊断，更不能因为图像质量遗漏病灶、带来医疗差错和事故、引起医疗纠纷。对CT而言，决定图像质量的主流因素在于采样率、噪声以及是否具备1024百万像素成像技术。理论上，采样率越高越好，探测器噪声越低越好；同时，具备1024技术，对于早期肿瘤、肺间质病变、内耳、骨小梁、微血管病变等方面有巨大价值。

备注：*必须填写

| 序号/型号 比 较 |  | *品牌1 |  |  | *品牌2 | *品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 飞利浦 Spectral CT Plus |  |  | 西门子 New Force | GE Revolution Apex Elite |
| 价格(万元) |  | 1600万元 |  |  | 1600万元 | 1600万元 |
| *主要 功能 | 1 设备档次定位 | 多参数功能CT |  |  | 单一参数形态CT | 单一参数形态CT |
|  | 2 技术特色 | 宽体双层探测器 一切扫描皆能量 |  |  | 双源探测器 高心率，低剂量 | 宽体探测器 全心覆盖 |
|  | 3 特色平台 | 光谱AI平台 |  |  | 达尔文AI平台 | Truedelity真理平台 |
| *收费 项目 | 项目名称 | 收费金额/代码 |  |  | 收费金额/代码 | 收费金额/代码 |
|  | 计算机体层成像（CT）平扫/增强 | 189 / 01230102 0010000 |  |  | 295 / 01230102 0020000 |  |
| *配套 耗材 | 耗材名称 | 耗材代码/价格 |  |  | 耗材代码/价格 | 耗材代码/价格 |
|  | 无 |  |  |  |  |  |
| *科室论证结论：（推荐3个品牌建议排序） 通过对设备的性能，临床适用性，科研发展潜力，培训服务，售后条款等方面的对比与考量，飞利浦Spectral CT Plus >西门子 New Force >GE Revolution Apex Elite最终得出飞利浦Spectral CT Plus设备的综合性能与服务最佳，最契合我科室对于CT设备的临床需求。 |  |  |  |  |  |  |
| *成本效益分析（收费项目设备必须填写） |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准 有/无 189/295 元/例 |  |  |  | 使用人次 72000 人次/年 |  |  |
| 消耗品费用 无 万元/年 |  |  |  | 每月总收入150w ×12月=1800w 元 |  |  |
| *绩效目标（单价人民币五十万元以上设备必须填写） |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 目标值 |  |  |  |
| 诊断检查类设备 |  |  | 检查预约时间缩短 |  |  |  |
| 治疗类设备 |  |  |  |  |  |  |
| 手术类设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检验类设备 |  |  |  |  |  |  |
| 急救类设备 |  |  |  |  |  |  |
| 开展新项目或者新技术 |  |  |  |  |  |  |
| 科研目标（课题/论文/专利等） |  |  |  |  |  |  |
| 学科排名提升 |  |  |  |  |  |  |

联系人：           联系电话：                  填 报 人签名：

科 主 任签名：