上海市静安区闸北中心医院

新技术、新项目申报书

（2024年版）

项目编号

项目名称  双源CT能谱成像肾结石成分分析

项目负责人   刘靖

联系电话

电子邮件

上海市静安区闸北中心医院

填表说明

一、本项目申请书系上海市静安区闸北中心医院为新技术、新项目开展而设计。

二、本项目申请书编写请使用A4普通纸张打印填报，各栏空格不够时，请自行加页。左侧装订成册（不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式）。

三、本项目申请书各项内容要实事求是，逐条认真填写，外来语同时用原文和中文表达。

| 申请科室 |  | 医学影像科 |  |  |  |  |  | 申报时间 |  |  | 2025年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 双源CT能谱成像肾结石成分分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新技术分类（自评） |  | √升三技术□非限制类技术□国家限制类□上海市限制类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姓名 |  |  | 刘靖 |  | 性别 |  | 女 |  | 职称 |  | 副主任医师 |
|  |  | 职务 |  |  | 主任 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  | 博士 |
|  |  | 技术资质背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请人为上海市静安区闸北中心医院医学影像科主任，副主任医师。毕业于第二军医大学（海军军医大学），医学博士，从事影像诊断20年。任中华放射学会对比剂专业委员会委员；中国医师协会放射学分会呼吸学组委员；中国抗癌协会放射学分会心胸学组副组长；上海市中西医结合影像专业委员会委员；上海市中西医结合影像专业委员青年委员会副组长；上海市社会医疗机构协会肿瘤医学分会委员。曾担任中国国防部第八批援助柬埔寨医疗队副队长。主要研究方向为胸部疾病的影像学诊断，主持国家自然科学基金1项，参与多项国家自然科学基金面上、重点项目；申请专利5项，发表SCI及核心期刊论文30余篇；《容易漏、误诊骨折影像学及图谱》编委；《周围型肺癌诊断与鉴别诊断》副主编；获第二十四次全国放射学大会论文发言 一等奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新技术、新项目开展人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 科室 |  | 性别 | 职称 |  | 学历 |  |  |  | 担任本项目的工作 |  | 是否具备 相应资质 |  |
| 刘靖 | 医学影像科 |  | 女 | 副主任医师 |  | 博士 |  |  |  | 项目设计、指导 |  | 是 |  |
| 陆青云 | 医学影像科 |  | 女 | 副主任医师 |  | 博士 |  |  |  | 项目设计、指导 |  | 是 |  |
| 赵殿辉 | 医学影像科 |  | 男 | 主任医师 |  | 本科 |  |  |  | 学术会议交流 |  | 是 |  |
| 李敏/陈中博 | 医学影像科 |  | 男 | 主任医师 |  | 博士 |  |  |  | 项目运作 |  | 是 |  |
| 杨国英 | 医学影像科 |  | 男 | 主治医师 |  | 硕士 |  |  |  | 论文发表 |  | 是 |  |

一、简表

二、项目信息

| 项目操作/手术名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ICD-9编码 |  |  |
| 收费代码 |  |  |
| 项目整体收费 |  |  |
| 病种组合rw值 |  |  |
| 手术级别 |  |  |
| 涉及的药品 |  | 金额 |
|  |  | 金额 |
|  |  | 金额 |
|  |  | 金额 |
|  |  | 金额 |
| 涉及的收费耗材 |  | 金额 |
|  |  | 金额 |
|  |  | 金额 |
|  |  | 金额 |
|  |  | 金额 |
| 涉及的不收费耗材 |  | 金额 |
|  |  | 金额 |
| 预计年开展量 |  |  |

三、国内外或其它省、市医院临床应用的基本情况及主要参考文献

双源CT（Dual-Source CT, DSCT）凭借其能谱成像技术，在肾结石成分分析中展现出显著的临床价值。该技术通过高、低两种能量水平的X射线扫描，结合能谱分析软件，能够非侵入性地识别结石的化学成分，从而为个体化治疗方案的制定提供重要依据。 双源CT采用两套独立的X射线球管和探测器系统，分别以不同能量（如80 kV和140 kV）同步扫描，获取结石在不同能量下的CT值差异（即能谱特性）。通过分析这种差异，结合专用软件生成的AR值（衰减比率），可区分尿酸、草酸钙、胱氨酸、磷酸盐等主要结石成分。研究显示，双源CT对尿酸与非尿酸结石的鉴别灵敏度达88.0%-100%，特异度达98.0%-100%[1]。无需体外实验，扫描时间仅需数秒，尤其适用于急诊或无法耐受传统检查的患者。通过动态剂量调节技术，辐射剂量较常规CT降低70%-90%，且对敏感器官选择性防护。 临床应用 结石成分鉴别：双源CT能谱成像可准确区分含钙结石（如草酸钙、磷酸钙）与非含钙结石（如尿酸、胱氨酸）。例如，广西河池市人民医院对106例尿路结石患者的分析显示，双源CT成功鉴别出草酸钙（61例）、胱氨酸（17例）、磷酸盐（19例）及尿酸结石（9例），其中尿酸结石的灵敏度和特异度均达100%。这一能力直接指导临床选择溶石治疗（尿酸结石）或手术干预（钙基结石）[2]。 指导体外冲击波碎石术：术前明确结石成分可优化ESWL参数设置。例如，一项研究将70例肾结石患者分为观察组（双源CT成分分析）和对照组（KUB平片评估），结果显示观察组的一次碎石成功率达74.3%，显著高于对照组的57.1%，且治疗电压更低（8.1±0.9伏 vs. 8.8±0.5伏），减少组织损伤风险[3]。 疗效评估与复发监测：双源CT不仅能评估术后残留结石的大小和位置，还可动态监测成分变化。例如，混合性结石经药物溶石后，尿酸成分的减少可通过AR值变化反映，为调整治疗方案提供依据。 研究进展与挑战 临床验证与准确性提升：协和医院孙昊博士团队对81例尿路结石的研究表明，双源CT对单纯性结石和混合性结石主要成分的预测正确率达97.5%，但对磷酸钙和草酸钙的区分准确性略低（80.2%）。进一步优化算法（如结合机器学习）可能提升分类精度[4]。 扩展应用场景：双源CT还可用于痛风结晶检测和输尿管支架评估，但其核心价值仍集中于结石成分分析。例如，通过能谱成像区分尿酸结晶与钙化灶，避免误诊。 双源CT双能量成像通过无创、快速、高精度的成分分析，显著优化了肾结石的诊疗流程。其在ESWL参数优化、溶石治疗选择及术后监测中的价值已获广泛认可。未来，随着算法改进和临床经验的积累，该技术有望进一步降低误诊率并拓展至代谢性疾病评估等领域。 参考文献 - 张凯. 双源CT双能量技术应用于尿路结石成分分析的临床价值[J]. 中国医学人文, 2019, 01: 123-127 - 广西河池市人民医院. 双源CT双能量技术对泌尿系结石成分分析[J]. 国际医学放射学杂志, 2019, 15: 59-61 - 双源CT双能量成像预判体内尿石成分在ESWL术中的应用[J]. 中华泌尿外科杂志, 2018, 35(5): 789-793 - 孙昊. 双能量CT前瞻性预测在体尿路结石主要成分[J]. 协和医学杂志, 2022, 13(4): 45-50.

四、临床应用意义、适应证和禁忌证

临床应用意义 - 精准鉴别结石成分：双源CT能谱成像通过高、低两种能量水平的X射线扫描，结合能谱分析软件，能够准确区分尿酸、草酸钙、磷酸钙、胱氨酸等主要结石成分。这种精准的鉴别能力为个体化治疗方案的制定提供了重要依据。 - 指导治疗方案选择： 尿酸结石：可通过药物溶石治疗（如碱化尿液）而非手术干预 含钙结石（草酸钙、磷酸钙）：通常需要体外冲击波碎石术（ESWL）或经皮肾镜取石术（PCNL） 胱氨酸结石：由于其硬度较高，可能需要更积极的治疗手段 - 优化体外冲击波碎石术：术前明确结石成分可优化ESWL参数设置，提高碎石成功率并减少组织损伤风险。例如，尿酸结石对冲击波的反应较好，而草酸钙结石可能需要更高的能量。 - 疗效评估与复发监测：双源CT不仅能评估术后残留结石的大小和位置，还可动态监测成分变化。例如，混合性结石经药物溶石后，尿酸成分的减少可通过AR值变化反映，为调整治疗方案提供依据。 适应症 - 肾结石成分分析：适用于所有需要明确结石成分的患者，尤其是拟行药物溶石治疗或ESWL的患者。对于复发性结石患者，成分分析有助于制定预防措施。 - 术前评估：拟行ESWL、PCNL或输尿管镜取石术的患者，术前明确结石成分可优化手术方案。 - 术后疗效评估：用于评估药物溶石治疗或手术后的结石残留情况。 - 代谢性疾病评估：用于痛风、高尿酸血症等代谢性疾病患者的尿酸结晶检测。 - 急诊评估：适用于急性肾绞痛患者，快速明确结石位置、大小及成分。 禁忌症 - 妊娠期女性 - 对碘对比剂过敏患者 - 严重肾功能不全患者

五、疗效判定标准、评价方法，对有效性、安全性、可行性等进行具体分析，并对社会效益、经济效益进行科学预测

肾结石是泌尿系统的常见疾病，其成分分析对临床治疗方案的制定具有重要意义。传统的结石成分分析方法通常需要体外检测，存在创伤性和时间延迟等问题。西门子双源CT能谱成像技术通过双能量成像原理，能够无创、快速、准确地分析结石成分，为临床提供了新的诊断工具。 疗效判定标准 - 准确性：双源CT能谱成像对结石成分的鉴别准确性是核心判定标准。研究表明，双源CT在区分尿酸结石和非尿酸结石方面的灵敏度和特异度均达到95%以上，尤其对尿酸结石的鉴别准确性接近100% - 检测效率：双源CT能够在一次扫描中完成结石定位、大小测量和成分分析，显著提高诊断效率 - 患者舒适度：低辐射剂量和快速扫描减少了患者的不适感，尤其适用于需要多次复查的患者 评价方法 - 临床研究设计：通过回顾性研究和前瞻性研究，收集大量肾结石患者的双源CT检测数据，并与体外结石成分分析结果进行对比，评估其准确性。 - 技术参数评估：包括辐射剂量、扫描时间、图像分辨率等。 - 患者反馈调查：通过问卷调查收集患者对检查过程的满意度，评估其舒适度和接受度。 有效性分析 - 诊断准确性：双源CT能谱成像能够准确区分尿酸结石、草酸钙结石、胱氨酸结石和磷酸盐结石，为临床治疗提供重要依据。 - 治疗指导价值：通过结石成分分析，医生可以选择更合适的治疗方案。 - 临床应用范围：双源CT不仅适用于肾结石诊断，还可用于痛风石、肿瘤等多种疾病的检测，具有广泛的临床应用前景。 安全性分析 - 辐射剂量低：双源CT采用先进的迭代重建算法和低剂量扫描技术，显著降低了辐射剂量，减少了对患者和医生的健康风险。 - 无创性：与传统体外结石分析相比，双源CT无需侵入性操作，减少了患者的痛苦和感染风险。 - 操作安全性：设备具备智能化的扫描控制和实时剂量调节功能，进一步保障了检查的安全性。 可行性分析 - 技术成熟度：双源双能量技术是成熟的技术，其稳定性和可靠性得到了广泛验证。 - 操作便捷性：双源CT的操作流程简单，扫描速度快，适合大规模临床应用。 社会效益预测： - 提高肾结石的诊断准确性和治疗效率，减少误诊和漏诊率。 - 通过无创检测改善患者体验，提升医疗服务质量。 - 推动医学影像技术的发展，促进医疗行业的科技进步。 经济效益预测： - 减少不必要的治疗和手术，降低医疗成本。 - 提高医院设备的利用率，增加收入来源。 - 通过精准诊断和治疗，缩短患者住院时间，提高医疗资源的利用效率

六、技术路线：技术操作规范和操作流程

一、技术操作规范 扫描设备与参数: - 扫描设备: 西门子双源CT扫描仪 SOMATOM Drive - 扫描模式: 双能量扫描模式 Dual Energy - 管电压 (kV): 双能量采集模式: 应根据设备型号和患者体型选择合适的双能量组合。 - 管电流 (mAs): 应根据患者体型和扫描范围，使用自动管电流调制技术 (CARE Dose4D 或等同技术) 优化剂量。 确保图像质量的同时，尽可能降低辐射剂量。 - 准直器: 采用窄准直以获得最准确的定量数据 - 螺距: 根据扫描速度和图像质量要求选择合适的螺距。 - 扫描方向: 头脚方向扫描。 - 扫描范围: 需覆盖双肾及输尿管膀胱区域，精准定位扫描范围以减少不必要的辐射。 - 层厚: 推荐层厚 ≤ 1.5 mm，重建层厚 ≤ 1 mm， 薄层扫描有利于精细结构显示和成分分析。 - 重建算法: 使用高级模型迭代重建算法ADMIRE，以降低噪声、提高图像质量和降低辐射剂量。 - 重建内核: 选择定量的卷积核 (例如 Qr40,Qr38 等)，平衡图像锐利度和噪声。 - FOV (Field of View): 根据患者体型和扫描范围调整 FOV， 确保FOV 包含双肾及周围组织，避免截断。 - 图像质量要求: - 高分辨率: 图像应具有足够高的空间分辨率，能够清晰显示肾结石的边界、形态和内部结构。 - 低噪声: 图像噪声应尽可能低，以利于成分分析的准确性。 迭代重建算法的应用有助于降低图像噪声。 - 伪影控制: 应尽量减少运动伪影、金属伪影等伪影，保证图像质量。 扫描前应指导患者进行呼吸配合，必要时可采用呼吸门控技术。 - 对比度: 管壁与周围组织应具有良好的对比度，方便观察和分析。 能谱扫描本身能够提供物质衰减差异，增强组织对比度。 - 能谱参数设置: - 能谱图像重建: 利用西门子能谱后处理软件，重建不同能量水平的图像。 - 能谱曲线分析: 利用软件工具，生成肾结石区域的能谱曲线，分析不同物质的衰减特性。 - 彩色编码能谱图: 生成彩色编码的能谱图，直观显示不同成分的分布。 - 定量分析参数: 根据软件功能，获取肾结石的原子序数 (Effective Atomic Number, Zeff)或其他定量参数。 - 后处理工作站及软件: - 使用西门子Syngo.via 或后处理工作站进行能谱数据分析。 - 确保软件版本与扫描设备兼容，并已安装能谱分析模块。 - 熟悉软件操作流程，掌握能谱图像重建、物质分离、能谱曲线分析、彩色编码、定量分析等功能。 二、操作流程 - 检查前准备: - 核对医嘱: 仔细核对检查申请单，确认检查目的、部位和临床需求，确保检查申请单明确注明需要进行能谱CT肾结石成分分析。 - 患者准备: - 告知患者检查目的和流程， 消除患者疑虑，取得患者配合。 - 询问患者病史，特别注意肾结石病史、过敏史 (如有使用对比剂需求)、肾功能情况等。 - 指导患者去除检查区域的金属物品，例如腰带、皮带扣、金属拉链等，避免金属伪影。 - 呼吸训练：指导患者进行平静呼吸，练习屏气，提高扫描时呼吸配合度，减少运动伪影。 - 签署知情同意书，若使用对比剂，需签署对比剂知情同意书。 - 设备准备: - 检查设备状态，确保CT设备运行正常，各部件功能完好。 - 开机检查，按照设备操作手册进行开机检查。 - 选择扫描协议，在工作站选择预设的“能谱CT肾结石成分分析”扫描协议。 - 检查能谱分析软件是否正常运行。 - 准备必要的扫描辅助用品，例如体位垫、固定带等。 - 患者摆位与扫描定位: - 患者取仰卧位，头部先进或足先进，根据设备和科室习惯确定。 - 调整患者体位，确保身体中线与扫描床中心线对齐，双臂上举过头或置于身体两侧，避免遮挡扫描区域。 - 使用激光定位灯或自动定位系统 进行扫描定位，确保扫描范围准确覆盖肾脏区域。定位线应标记在患者体表，方便扫描过程中核对。 - 设置扫描起始和终止位置，再次确认扫描范围是否覆盖肾脏及结石区域。 - 扫描数据采集: - 进入扫描间，再次核对患者身份和检查部位。 - 向患者强调扫描过程中的注意事项，例如保持静止、配合呼吸指令等。 - 开始扫描，密切观察患者情况，如有不适及时停止扫描。 - 扫描过程中，监控扫描参数，确保参数设置正确，扫描过程稳定。 - 扫描结束后，确认图像数据采集完整。 - 图像重建与后处理: - 图像重建，启动图像重建程序，选择合适的重建算法、内核和层厚等参数。 - 能谱图像重建，利用能谱后处理软件，重建不同能量水平图像和物质分离图像。 - 图像质控，检查重建后的图像质量，包括分辨率、噪声、伪影等是否满足诊断要求。如有图像质量问题，应分析原因并及时解决，必要时需重新扫描。 - 图像传输与存储，将重建后的图像数据传输至 PACS 系统进行存储和归档。 - 能谱数据分析与报告: - 图像调阅，在后处理工作站调阅能谱图像，进行肾结石成分分析。 - 成分分析，利用软件工具，手动或自动 勾画肾结石 ROI (Region of Interest) 区域，进行能谱曲线分析、彩色编码和定量分析。 - 结果解读， 根据能谱图像和定量分析结果，初步判断肾结石的可能成分类型， 例如尿酸结石、草酸钙结石、磷酸钙结石等。 最终诊断应由放射科医师结合临床信息综合判断。 - 报告生成， 记录能谱CT扫描参数、图像质量评估、成分分析结果、能谱图像特征描述等信息， 撰写能谱CT肾结石成分分析报告。 报告应文字描述清晰、结论明确。 - 检查后处理: - 清理扫描间，整理扫描床，清洁扫描间。 - 登记检查信息，在登记本或信息系统中记录患者检查信息、扫描参数、操作人员等。 - 设备维护，按照设备维护手册进行日常维护和保养。 三、注意事项 - 辐射安全: 严格遵守辐射安全防护原则，优化扫描参数，尽可能降低患者辐射剂量。操作人员应佩戴个人剂量计，定期进行辐射安全培训。 - 患者安全: 扫描过程中密切关注患者情况，确保患者安全。如有使用对比剂，应严格遵守对比剂使用规范，预防对比剂不良反应。 - 图像质量: 图像质量是成分分析的基础，操作过程中应严格控制扫描参数，确保图像质量满足诊断需求。如图像质量不佳，应及时查找原因并解决。 - 成分分析软件操作: 熟练掌握能谱分析软件的操作，正确使用各种分析工具，避免操作失误影响成分分析结果。 - 质量控制: 建立完善的能谱CT肾结石成分分析质量控制体系，定期进行设备校准和质量评估，确保检查结果的准确性和可靠性。 - 临床沟通: 加强与临床医生的沟通，了解临床需求，及时反馈检查结果，共同提高肾结石诊疗水平。

七、科室技术力量、人力配备和设施等各种支撑条件

工作环境及技术保障 申请人所在单位静安区闸北中心医院，于1960年4月建立，占地面积54亩，建筑面积7.5万平方米，实际开放床位734张；有34个临床医技科室，拥有职工1500余人，副高以上专家100余名，硕博士60余名，医院现设临床科室13个、医技科室9个，全院共有18个病区，开设专科、专家门诊74个，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复等功能为一体的现代化二级甲等综合性医院，拥有完善的医疗体系、丰富的医疗资源和悠久的管理文化。医院日均门急诊数约为3000人次，年住院人数约为12000人次，是静安区域的医疗、救护中心。申请人所在科室具有飞利浦128层CT、3.0MR，并即将购入256排能谱CT，满足纳入病例图像要求，从而在技术设备上保障了本项目的顺利进行。 现科室医技人员33名，博士2名，硕士3名，人力资源可以满足本项目需求。申请人为上海市静安区闸北中心医院医学影像科主任，副主任医师。毕业于第二军医大学（海军军医大学），医学博士，从事影像诊断20年。任中华放射学会对比剂专业委员会委员；中国医师协会放射学分会呼吸学组委员；中国抗癌协会放射学分会心胸学组副组长；上海市中西医结合影像专业委员会委员；上海市中西医结合影像专业委员青年委员会副组长；上海市社会医疗机构协会肿瘤医学分会委员。曾担任中国国防部第八批援助柬埔寨医疗队副队长。主要研究方向为胸部疾病的影像学诊断，主持国家自然科学基金1项，参与多项国家自然科学基金面上、重点项目；申请专利5项，发表SCI及核心期刊论文30余篇；《容易漏、误诊骨折影像学及图谱》编委；获第二十四次全国放射学大会论文发言 一等奖。申请人具备一定的科研基础及主持基金经验。 临床资源保障 静安区闸北中心医院为静安区域医疗中心，入选高质量发展医院，吸引上海市中部大量患者，闸北中心医院影像科作为静安中部影像中心、住培基地，承担本学科的医疗、教学和科研任务，同时作为区域医联体牵头单位，帮带了多家社区医疗机构，把公立医院的资源向社区辐射，起到了区域影像诊断服务的龙头作用。医院于2021年4月-6月期间成为新冠定点医院，收治千余例新冠患者，在后续2022年1月疫情期间也诊治了大量周边居民，目前大部分患者仍在我院进行康复后的定期随访，科室日均CT约300人次，患者量足以保证本项目标本量的需求。 综上所述，利用现有及即将购买的高端影像设备，在高素质研究团队的共同努力下，基于前期研究工作基础，本研究项目在可预见的未来定能顺利实施并取得预期的研究成果。

八、可预见的风险评估以及应对风险的处理预案

西门子双源CT能谱成像技术在肾结石成分分析中具有显著优势，但在实际应用中仍可能面临一些风险。以下是对可预见风险的评估及相应的处理预案。 #### 可预见的风险评估 - 辐射暴露风险：尽管双源CT的辐射剂量较低，但对于需要多次复查的患者（如肾结石复发患者），累积辐射剂量可能增加健康风险，尤其是对儿童、孕妇等敏感人群。 - 图像伪影或误诊风险：由于患者体型、结石位置、扫描参数设置不当等原因，可能导致图像伪影或结石成分误判，影响诊断准确性。 - 患者过敏反应风险：部分患者可能对CT检查中使用的碘对比剂过敏，出现皮疹、呼吸困难等不良反应。 - 操作人员技术不足风险：操作人员对双源CT能谱成像技术的掌握不足，可能导致扫描参数设置不当或数据分析错误。 #### 应对风险的处理预案 - 辐射暴露风险的处理预案 - 优化扫描参数：根据患者体型和检查需求，采用低剂量扫描模式，尽量减少辐射剂量。 - 限制检查频率：对敏感人群（如儿童、孕妇）严格控制检查频率，必要时采用替代检查方法（如超声）。 - 辐射剂量监测：为每位患者建立辐射剂量档案，定期评估累积剂量，确保在安全范围内。 - 图像伪影或误诊风险的处理预案 - 标准化操作流程：制定详细的扫描参数设置指南，确保每次检查的一致性。 - 多模态影像对比：在诊断不确定时，结合超声、MRI等其他影像学检查结果进行综合判断。 - 定期设备校准：确保设备处于最佳工作状态，减少图像伪影的发生。 - 患者过敏反应风险的处理预案 - 过敏史筛查：在检查前详细询问患者过敏史，尤其是碘对比剂过敏史。 - 急救措施准备：检查室内配备急救药品和设备（如肾上腺素、氧气等），确保在发生过敏反应时能够及时处理。 - 非对比剂检查：对于高风险患者，尽量采用无需对比剂的扫描模式。 - 操作人员技术不足风险的处理预案 - 专业培训：定期对操作人员进行双源CT能谱成像技术的培训，确保其熟练掌握设备操作和数据分析方法。 - 专家指导：在复杂病例中，邀请经验丰富的影像学专家进行指导，减少误诊风险。 - 质量控制体系：建立影像质量控制体系，定期评估操作人员的技术水平。 #### 风险管理的持续改进 - 建立风险监测机制：定期收集和分析检查过程中出现的风险事件，总结经验教训，优化处理预案。 - 加强患者沟通：在检查前向患者详细说明可能的风险和应对措施，提高患者的配合度和满意度。 - 技术更新与优化：关注双源CT技术的最新进展，及时引入新技术和新方法，进一步降低风险。

九、项目开展进度（年度计划、季度工作节点）

十、合作形式及合作单位意见（对合作内容、参加人员及工作条件等签署具体意见并盖章）

合作单位（盖章） 年月日

十一、经费预算

| 序号 | 经费支出项目 | 金额 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 | 无 |  |
| 2 | 材料费 | 无 |  |
| 3 | 业务费 | 40000元 | 聘请专家讲课3000元/次X5次=15000元 会议交流费 3000元/次X5次=15000元 版面费（发表与新技术相关文章）5000元/篇X2篇=10000元 |
| 4 | 劳务费 | 30000元 | 主要用于外出学习人员每月经济补贴 5000元/月/人X2月X3人=20000元 |
| 5 | … |  |  |
| 6 | … |  |  |
| 7 | … |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |
| 10 | … |  |  |
| 11 | … |  |  |
| 12 | … |  |  |
| 13 | … |  |  |
| 14 | 其他支出 |  |  |

十二、院学术委员会意见

（盖章） 年月日

十三、伦理委员会意见

（盖章） 年月日

十四、医疗技术管理委员会意见

（盖章） 年月日

十五、医务科意见

（盖章） 年月日

十六、院领导意见

（单位盖章） 院领导签章： 年月日